1.sz. melléklet

a Nagykovácsi,  Kossuth út 119.sz. alatti társasház szerkezeti jellemzöi:

A ház szerkezete:	vasbeton alapra, vasbeton oszlopokra, porotherm téglából épített falak,

betontálcás vasbeton födémmel, dryvit hőszigetelő rendszerrel borítva.

A tető szerkezete:	fából készül, hőszigeteléssel, cserépborítással, Lindab ereszcsatornával.

A külső nyílászárók:	fehér műanyagból, az Energia Tanúsítványnak megfelelő,

k=1,1 W/m2K, argongázzal töltött

A beltéri ajtók: 	fából készülnek.

Emeleti lakások mennyezete hőszigetelt, gipszkarton borítású, oldal és válaszfalak vakolva,

A földszintiek mennyezete betontálcás, mindenhol vakolva

.

Előterek: kőburkolattal /Zalakerámia 3500Ft/m2/ vagy laminált parkettával /3500Ft/m2.

Fürdőszobák: kőburkolattal, mennyezetig csempézve /Zalakerámia 3500Ft/m2/.

Alföldi gyártmányú  szaniter áruk /2db wc, 1db bide,1db sarokkád, 2db kézmosó

Konyha: Kőburkolattal, I k e a  konyhabútor /600000FT/, gépekkel: elektromos főzőlap és sütő, mosogatógép és elszívó /200000Ft/.

Étkező és nappali: kőburkolat /Zalakerámia 3500 Ft/m2 / vagy laminált parketta./3500 Ft/m2/

Szobák, félszobák: laminált parketta./3500ft/m2

Garázs: Opcionális

Gépészet: egyedi gázcirkóval, /egyedi mérőhely, turbó kivitel/ lapradiátoros fűtés, melegvíz-ellátás

Elektromos: 1 fázisú rendszer./egyedi mérőhely: 1*25A/ Prodax  kapcsoló család,

Kaputelefon, telefonvezeték kiépítés, kábel tv vezeték kiépítés

Festés: Glettelt falak, alapozás és fedőfestés fehér színben.

A lépcsőház , térvilágítás ,a kapuelektronika közös mérőhelyről üzemel.

A vízellátás lakásonként egyedi almérővel szerelve.